Manual de instalação e manutenção

Parabéns! Você adquiriu um produto da Hale casa e construção o que existe de melhor para a sua casa!

Este manual se refere às esquadrias de alumínio fabricadas pela Hale casa e construção. As portas Hale, foram desenvolvidas para trazerem maior comodidade para seu lar.

São produtos que garantem boa proteção contra chuva e variações de temperatura, pois possuem ótima vedação em suas frestas. Além disso, a Hale utiliza matéria-prima da mais alta qualidade, garantindo maior durabilidade aos seus produtos!

Sumário

- Materiais necessários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  - Como preparar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Hora certa de fazer instalação . . . . . .  . . . . . . . .  . .

  - Desembalar as janelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  - Cunhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  - Aplicação da espuma expansiva . . . . . . . . . . .

  - Tempo de Cura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

- Limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  - Limpeza Regular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . .

1 Materiais necessários

Antes de pegar as ferramentas, verifique se está tudo certo com a porta, batente, dobradiças e fechaduras. Após olha e ver que está tudo certo, vamos separar as ferramentas que iremos precisar.

- Trena

- Lápis

- Parafusos

- Prumo

- Formão

- Cunha

- Espuma expansiva ou parafuso ou massa de cimento

1.1 Como preparar

Após fazer a medida do vão, escolha uma janela, baseado nas medidas que você tem do espaço onde a mesma será instalada..

Agora que você já conhece a parte teórica, está na hora de irmos para parte prática

Você está pronto!?

- Hora certa de fazer a instalação

A janela montada só devera ser instalada após tudo estar pronto, paredes, pisos, forros, pinturas, instalações elétricas, etc. Porque as janelas poderão ser danificadas por outros serviços da obra

2.1 Desembalar a janela

Cuidado para não desembalar as portas antes da sua instalação, já que as mesmas vão ficar expostas a todos os tipos de sujeiras provenientes de serviços que ainda estão sendo executados.

A Hale casa e construção, toma todos os cuidados necessários para que você receba um produto com a qualidade de seu acabamento impecável.

2.2 Cunhas

Quando a janela for travada, para posterior aplicação da espuma expansiva.

2.3 Aplicação da espuma expansiva

A espuma expansiva é um adesivo elástico feito propriamente para assentamento, vedação, fixação e isolamento de materiais.

Faça a aplicação da espuma entre os vão que estiverem entre o produto e a parede para que a espuma preencha o espaço,. Espere 2 horas para poder retirar o excesso que foram para fora do espaço.

2.4 Tempo de Cura

A janela não pode ser aberta enquanto a espuma está curando. O tempo de cura dela é de 12 horas à 14 horas.

Obs: aconselhamos informar todas as pessoas para não abrir a porta, além de colocar placas de aviso

- Limpeza

  - Limpeza Regular

Chegou o momento de fazer a limpeza da janela de uma forma bem simples e rápida.

- Pegue um espanador e passe suavemente na janela toda.

- Para finalizar, pegue um pano seco, limpo e passe na porta, removendo as sujeiras mais difíceis de sair.

- Garantia

3 meses